- 功能

  - 项目管理

          - 项目基本信息、经纬度坐标

          - 监测断面管理：某个项目有哪些断面需要监测

          - 配置监测任务：某个断面配置哪些类型监测设备

  - 设备管理

    - 设备类型

    - 设备列表（每种设备单独一张表）

  - 报警管理

    - 阈值管理

          - 四级预警：每种设备一系列等级

    - 报警模板

          - 每级预警的内容模板，推送方式(短信、消息推送[需要二期微信小程序支持])

    - 采集频率设置

          - 依据不同的报警等级，实时调整相应设备的采集频率

  - 数据查询

    - 实时数据

    - 历史数据

    - 报警记录

          - 每条记录的处理记录

  - 系统管理

    - 用户管理

    - 权限管理

    - 菜单管理

    - 数据字典

    - 定时任务

    - 操作日志

    - 登录日志

- 大屏展示

  - AR实景：作为大屏背景，实时展示现场情况

  - 最上面展示当前项目所在地的天气信息：可以使用气象采集设备实时采集

  - 展示内容

    - 地图和项目坐标

      - 依据登录账户的数据权限，默认显示第一个项目

      - 可以全屏，显示整个地图和所有项目的坐标点。依据登录账户数据权限，加载项目数据

      - 选择某个项目后，大屏展示具体项目信息

    - 项目信息

    - 设备信息

每种设备类型报警状态

数据存储

    - 预警信息：是哪种设备的几级预警，处置完毕后不展示

    - 摄像头列表

- 项目架构设计

数据存储层

采集层

智能分析层

应用层

单系统，多案例，单点登录

表现层集成

实时

历史

备份

地表位移

倾角

裂缝

雨量

数据分析

报警

后端管理

大屏

监控

报警设备

- 配套设备

| - 设备类型 | - 设备 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 地表位移 | - 地表位移测量仪 | - 可以参考海康威视的相关设备 |
| - 挡土墙倾斜 | - 倾斜测量仪 |  |
| - 裂缝 | - 裂缝测量仪 |  |
| - 降雨量 | - 雨量计 |  |
| - 边坡全景监控 | - 臻全彩广角摄像机（AR） |  |
| - 声光报警 | - 预警广播设备 |  |
| - 天气 | - 室外天气采集仪 |  |

- 技术

  - Vue3+短信发送